ELEMENTY ODRZUCONE Z KOSZTORYSU OFERTOWEGO
 NA BUDOWĘ BOISKA SPORTOWEGO
	Lp
	Podst.

wyceny
	Opis
	Klucz

wykonawczy
	Jedn.

miary
	Ilość
	Cena

zł
	Wartość zł

(6 x 7)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	BOISKO SPORTOWE (CPV 45212221-1)

	2. Rozdział II Widownia i inne

	    15 d.2.1
	KNR 2-01
0312-10
	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gr. III)
	
	dół
	36
	
	

	    16
d.2.1
	KNR 2-02
0201-01
	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer. do 0.6 m z betonu B-20
	
	m3
	3.735
	
	

	    17 d.2.1
	KNR 2-23
0501-01
	Montaż Profili stalowych- T120 x 60 x 10 stojaków w odstępie co 2m
	
	szt.
	36
	
	

	    18
d.2.1
	KNR 2-23
0501-02
	Montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych desek zastawczych wym. 2 x 0,5
	
	szt.
	30
	
	

	    19
d.2.1
	KNR 2-23
0501-05
	Montaż listew siedzeń z kątownika 40 x 40 x 2
	
	m
	120
	
	

	    20
d.2.1
	KNR 2-23
0501-05
	Montaż siedzeń z tworzyw sztucznych
	
	szt.
	120
	
	

	    21
d.2.1
	KNR 2-23
0501-02
	Montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych – opornik dla schodów lub zamiennie z płytek chodnikowych 50 x 50 x 7
	
	szt.
	42
	
	

	    22
d.2.1
	KNR 2-31
0407-04
	Obrzeza betonowe o wym. 30 x 8 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin zaprawa cem. – opornik dla chodnika na widowni
	
	m
	26
	
	

	    23 d.2.1
	KNR 2-31
0105-06
	Podsypka cem. – piaskowa z zagęszczeniem ręcznym- za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zagęszcz. Pod powierzchnię chodników i schodów na widowni i chodnik 2m przed trybuną- pogrubienie do 10 cm
Krotność= 7
	
	m2
	138
	
	

	    24
d.2.1
	KNR 2-23
0503-05
	Wykonanie nawierzchni widowni i schodów z płytek chodnikowych 50 x 50 x 7 cm
	
	m2
	138
	
	

	2.3 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych (CPV 45112730-1)

	    32
d.2.3
	KNR 2-01
0505-01
	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. III
	
	m2
	561.4
	
	

	    33 d.2.3
	KNR 2-01
0510-01
	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm
	
	m2
	301.37
	
	

	2.4 Roboty wykończeniowe (CPV 45112730-1)

	    36
d.2.4
	KNR 2-23
0310-07
	Ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki nożnej 0 wym. 7,32 x 2,44
	
	szt.
	2
	
	


