PRZEDMIAR ROBÓT NA WYKONANIE STUDNI NR 2 (AWARYJNEJ) UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH DLA WODOCIĄGU ,,ZAŁAZY” M. ZAŁAZY GMINA PRZYŁĘK
INWESTOR: URZĄD GMINY W PRZYŁĘKU
	Lp
	                                       Opis
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena
	Wartość

	1. Prace wiertnicze

	1.1
	Transport sprzętu, rur, materiałów i osprzętu.
	
	
	
	

	1.2
	Montaż urządzenia, zagospodarowanie placu budowy.
	
	
	
	

	1.3
	Wiercenie pod rury ø 406 mm do gł. 38 m.
	mb
	32
	
	

	1.4
	Wiercenie ø 355 mm w przelocie 38,0-100,0 m.
	mb
	62
	
	

	1.5
	Kolumnowe zapuszczanie rur ø 406 mm.
	mb
	38
	
	

	1.6
	Zabudowa kolumny filtracyjnej ø 298 mm długości 100,0 m.
	
	
	
	

	1.7
	Pompowanie oczyszczające i pomiarowe.
	h
	100
	
	

	1.8
	Demontaż i likwidacja placu budowy.
	
	
	
	

	2. Materiały wbudowane

	2.1
	Rury ø 406 mm.
	mb
	38
	
	

	2.2
	Rury ø 298 mm. pełne.
	mb
	73
	
	

	2.3
	Rury ø 298 mm. perforowane.
	mb
	27
	
	

	2.4
	Ił.
	t
	10
	
	

	3. Prace dodatkowe.

	3.1
	Analizy fizyko-chemiczne, bakteriologiczne prób wody wraz z dowozem.
	
	
	
	

	3.2
	Prace geodezyjne, tj. szkic geodezyjny z wyznaczenia otworu z wyznaczeniem współrzędnych i rzędnej wysokościowej.
	
	
	
	

	3.3
	Opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej.
	
	
	
	

	3.4 
	Nadzór hydrogeologiczny
	
	
	
	

	3.5
	Wykonanie obudowy studni z kręgów betonowych ø 1600 mm wraz z głowicą studni i armaturą studzienną ø 100 mm.
	
	
	
	

	3.6
	Wykonanie prac hydraulicznych związanych z włączeniem studni do sieci wodociągowej.
	
	
	
	

	3.7
	Wykonanie przyłącza elektrycznego wraz z uziomem studni.
	
	
	
	


