PRZEDMIAR ROBÓT NA ZASILANIE POMPY GŁĘBINOWEJ STUDNI NR 2 (AWARYJNEJ) UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH DLA WODOCIĄGU ,,ZAŁAZY” M. ZAŁAZY GMINA PRZYŁĘK
INWESTOR: URZĄD GMINY W PRZYŁĘKU
	Lp.
	Podst.
	Opis i wyliczenia
	j.m
	Poszcz.
	Razem

	1.
	KNR 2-01
0701-05
	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III 
70
	m
m
	70.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	70.000

	2.
	KNR 2-01

0704 -05
	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III

70
	m
m
	70.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	70.000

	3.
	KNR 5-10
0301-02
	Nasypywanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer. do 0.6 m.
70
	m
m


	70.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	70.000

	4.
	KNR 5-10
1010-01
	Montaż rur osłonowych
6
	m
m
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	5.
	KNR 5-10
0603-07
	Montaż głowic kablowych- zarobienie na sucho końca kabla AI 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na nap. do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.
6
	szt.

szt.
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000

	6.
	KNR 5-10
0101-02
	Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych.
80
	m
m
	80.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	80.000

	7.
	KNR 5-10

0101-02
	Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych.

80
	m

m
	80.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	80.000

	8.
	KNR 4-03

1203-01
	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4

3
	odc.
odc.
	3.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	9.
	KNR 4-03
1202-01
	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1- fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia.
3
	pomiar
pomiar
	3.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	10.
	KNR 4-03
1205-01
	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
4
	pomiar
pomiar
	4.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.000

	11.
	KNR 5-08
0404-08
	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych no masie do 20 kg. wraz z konstrukcją- mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża.
	szt.
szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	12.
	KNR 5-08
0402-01
	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg. bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)
2
	szt.
szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	13.
	KNR 5-08
0215-05
	Przewody kabelkowe w powłoce ołowianej i osłonie polwinitowej (łączy przekrój żył Cu-24 mm2) układane na gotowych linkach nośnych z mocowaniem zapinkami z taśmy lub drutu.
55
	m

m
	55.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	55.000


