
[image: image1.png]




 EMBED PBrush  [image: image2.png]23





              Schemat obudowy studni głębinowej nr2 w Załazach wraz z   

         armaturą, pompą głębinową i przyłączem elektrycznym i wodociągowym.
Legenda

   1. Kręgi betonowe Ø 1800mm (1600+600-H)

  2. Pokrywa betonowa Ø 2000mm dwuotworowa

  3. Właz do studni – wałcz

  4. Wywietrznik Ø 100mm h-700mm

  5. Drabina wyrób kowalski

  6. Rura osłonowa studni

  7. Głowica studni ocynkowana 

  8. Kolano Ø 100mm

  9. Przepustnica Ø 100mm

10. Króciec FF 100mm x 500mm

11. Wodomierz MZ - 100

12. Zawór zwrotny klapowy Ø 100

13. Płyta betonowa 

14. Króciec dwu kołnierzowy Ø 100m 

15. Kolano żeliwne Ø 100

16. Złączka PE 110 x 100

17. Rura PE PN 10 x 110 – długości - 15mb

18. Zawór czerpalny ½ ”

19. Łuk Ø 63 A – 13

20. Skrzynka Z 112  P-1

21. Kabel zasilający ziemny 

22. Kabel sterowniczy

23. Kabel pompowy 4x10mm2 - 50mb

24. Rury pompowe kołnierzowe Ø 4” - 42mb –długości 4mb 

25. Linka Ø 10mm miękka zabezpieczająca pompę - 50mb

26. Pompa głębinowa GC7 04 – w zakresie Zamawiającego.

27. Silnik pompy –27 kW

28. Obsypka ziemna – ocieplenie obudowy 

29. Trójnik kołnierzowy bosy Ø 150 x 100

30. Nasówka PCV Ø 100mm

31. Króciec kołnierzowy 4”

32. Poziom terenu 

33. Filtr studzienny

34. Rura nadfiltrowa Ø 300mm 

35. Rurociąg Ø 100mm

36. Króciec FF 100 x 200

37. Kratka ściekowa Ø 100 x 200   
_1167124287

_1167128276

