SZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

na  wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku Publicznego Gimnazjum w Wólce Zamojskiej.

Zamawiający:  Urząd Gminy w Przyłęku

26-704 Przyłęk

1. WSTĘP.

1.1. Nazwa zadania.

Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Wólce Zamojskiej.

1.2. Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących robót:

1.   Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku  w systemie lekko mokrym ;

2.   Wykonania obróbek blacharskich;

3.   Wymiany stolarki okiennej;                                                                                           4.   Wykonanie chodników i opaski wokół budynku z kostki betonowej

wibroprasowanej;

5.   Robót dotyczących  instalacji piorunochronnych;

1.3. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robót objętych specyfikacją.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku, , wymiany okien  ,wykonania chodników i  opaski wokół budynku, instalacji piorunochronnej.

1.5. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji  są zgodne z  normami , wykonania  i odbioru  robót.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  przedmiarem robót i specyfikacją techniczną oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz innych organów  kontrolnych upoważnionych do przeprowadzania kontroli.

Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  BHP oraz PPOŻ, a w szczególności  wykonawca  ma  zadbać aby personel nie wykonywał  pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla  zdrowia  i życia .

Wykonawca  będzie  utrzymywał  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy, wymagany przez  odpowiednie  przepisy  na terenie całego placu  budowy.

2. MATERIAŁY.

2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów.

Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych , jeżeli jest:

1. Oznakowany CE (system europejski);

2. Oznakowany znakiem budowlanym (system krajowy),

zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr. 92, poz. 881).

Do wbudowania mogą być dopuszczone tylko te materiały, które posiadają certyfikat, aprobatę techniczną lub deklarację zgodności z normą europejską lub polską. Materiały  które są szkodliwe w sposób trwały dla  otoczenia  nie będą  dopuszczone do użycia .

3. SPRZĘT.

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego. Stosowany sprzęt musi odpowiadać warunkom jego przeznaczenia i użytkowania określonego przez producenta. Będzie on zgodny z normami ochrony  środowiska . Używany sprzęt powinien posiadać ważne dokumenty uprawniające do jego użytkowania. Osoby obsługujące sprzęt powinny posiadać potrzebne uprawnienia do ich obsługi. Ponadto wykonawca jest zobowiązany do używania  takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót .

4.TRANSPORT.

Wykonawca  jest zobowiązany do  stosowania  jedynie  takich  środków transportu które  nie  wpłyną niekorzystnie na  jakość wykonywanych robót i właściwości transportowanych materiałów . Materiały mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu.

Transport pionowy wymaga wydzielenia strefy zagrożenia z  odpowiednim oznakowaniem i zabezpieczeniem .

5.  WYKONYWANIE  ROBÓT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonywanie robót zgodnie z umową,   projektem technicznym, specyfikacją techniczną, przedmiarem robót i poleceniami inspektora nadzoru.

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca.

6.KONTROLA  JAKOŚCI .

Stosować ogólne zasady kontroli jakości robót z uwzględnieniem wymagań określonych w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki.

Kontrola jakości powinna w szczególności dotyczyć:

- robót ulegających zakryciu;

1. Zgodności wykonania robót z  przedmiarem robót ,

umową ;

2. Sprawdzenia jakości wbudowywanych materiałów.

Wykonawca   jest  odpowiedzialny  za pełną  kontrolę robót oraz za jakość  materiałów .

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  aprobaty  ,świadectwa jakości certyfikaty ,pomiary ,badania .

7.ODBIÓR  ROBÓT.

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowość robót zanikających do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór (akceptacja) będzie przeprowadzony przez inspektora nadzoru niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.

Całkowite zakończenie robót zgłoszone będzie przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Jeżeli inspektor nadzoru potwierdzi zakończenie robót stosownym wpisem w dzienniku budowy , wówczas zamawiający wyznaczy komisję i termin odbioru ostatecznego robót.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z  przedmiarami robót i specyfikacją techniczną.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego sporządzony według wzoru ustalonego przez zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty;

1. Dzienniki budowy i rejestry obmiarów;

2. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.

W przypadku, gdy według komisji roboty nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.

8.PODSTAWA  PŁATNOŚCI.

Płatności przejściowe i końcowe określone będą w kontrakcie.

9. PRZEPISY  ZWIĄZANE.

1. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych;

2. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami);

3.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r w sprawie określenia

metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;

4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

5.Warunki kontraktu.

10. OPIS TECHNICZNY.

Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku.

Przygotować stare podłoże poprzez skucie odpadających tynków, zmycie i jednokrotne zagruntowanie emulsją  gruntującą  uzupełnienie tynków.

Ocieplenie ścian wykonać płytami styropianowymi grubości 100 mm,

a ościeży grubości 2-3 cm ,frezowanymi styropian EPS 70  przy użyciu gotowych zapraw klejących. Dodatkowo płyty styropianowe mocować do ścian

dyblami plastykowymi w ilości 6 szt/m2 powierzchni długości 180mm.

Następnie na całej powierzchni ścian, ościeży i gzymsów przykleić siatkę z włókna szklanego. W celu zwiększenia wytrzymałości wyprawy tynkarskiej na uszkodzenia mechaniczne na wysokości 2.0 m od ziemi przykleić drugą warstwę siatki.

Na narożnikach wypukłych zamontować narożniki kątowe aluminiowe z siatką.

Całą powierzchnię zagruntować farbą gruntującą.

Wyprawę elewacyjną wykonać z tynku akrylowego grubości 2 mm (II i III grupy kolorystyczna).

Na ścianach cokołów  wykonać wyprawę cienkowarstwową z  tynku  kamyczkowego   (marmolitu)    grubości 2.5 mm.

Roboty wykonać z rusztowań rurowych ,lub ramowych wysokości do 10 m.

Rusztowanie na czas robót zabezpieczyć instalacją odgromową

na wejściach i wyjściach z budynku wykonać daszki i inne zabezpieczenia .

Okna.

profil  biały pięciokomorowy  szyby K=1,1

Opaska.

Przy budynku wykonać opaskę z kostki betonowej kolorowej szerokości 0.50 m na podsypce  cementowej .

Ponadto należy  wykonać  inne   prace  np. takie  jak  malowanie  barierek  demontaż  i ponowny  montaż  krat okiennych.

Kolorystyka budynku  zostanie  ustalona  z Inwestorem.