Zestawienie odcinków sieci wodociągowej

| # Odcinek sieci | # Długość sieci 110mm - m | # Rura ochronna  219 x 6mm m |
| --- | --- | --- |
| W1- HP1 HP1 – W2 W2 – HP2 W2 – HP3 HP3 – HP4 | # Sieć wodociągowa Wólka Przyłęcka 164 164 145 53 150 # Razem - 676 m | L = 4m - przekop |
| W3 – W4 | Sieć wodociągowa Przyłęk – - Szlachecki Las 616 m | L = 11m - szt 1 L = 17m - szt 1 bezwykopowo |

Łącznie :  L = 676 + 616 = 1292 m